## BoQ LC C-band 5 Watt
BoQ Reference Terminal 1 Antena 1,8 M
No | Item |  |  | Qty | Unit
Per Site
Antena 1,8 C band
1 |  |  | Paket Antena 1,8m Prodelin/ Skyware | 1 | Pcs
|  |  | PEDESTAL PRM ANTENNA PRODELIN/ SKYWARE 1.8 M | 1 | Pcs
|  |  | Angkur Pedestal Antenna 1.8m | 1 | Set
2 |  |  | BUC NJRC 5 WATT | 1 | Pcs
3 |  |  | LNB ZINWELL ZC-VD1 | 1 | Pcs
Aksesoris
4 |  |  | SKUN 3.5 - 4.4 MM | 6 | Pcs
5 |  |  | SKUN 5.5 - 8 MM | 4 | Pcs
6 |  |  | SKUN 8 - 8 MM | 4 | Pcs
7 |  |  | SKUN 8 - 12 MM | 4 | Pcs
8 |  |  | TIE WRAP 200L - WHITE | 20 | Pcs
9 |  |  | TIE WRAP 300L - WHITE | 15 | Pcs
10 |  |  | PAKU CLAMP 10 MM | 1 | Pack
11 |  |  | RUBBER TAPE - SCOTCH 23 | 1 | Roll
12 |  |  | VYNIL TAPE - SCOTCH 33+ MERK 3M | 1 | Roll
13 |  |  | CONNECTOR F TYPE RG11 (model solder) | 8 | Pcs
15 |  |  | CABLE IFL COAXIAL BELDEN 9292 RG 11 75 Ohm - F type To F (2x25M) | 50 | Meter
16 |  |  | CABLE UTP CAT 5 @1.5 METER/SET (Pabrikan) | 4 | Pcs
17 |  |  | CABLE GROUNDING JEMBO NYAF 4 MM YELLOW GREEN | 20 | Meter
18 |  |  | CABLE GROUNDING JEMBO NYAF 6 MM YELLOW GREEN | 5 | Meter
19 |  |  | GROUNDING COOPER ROD VSAT IP 150 CM (Include Clamps) | 2 | Batang
20 |  |  | COOPER BOUNDED CLAMPS | 2 | Pcs
21 |  |  | DYNABOLT M 12x9 | 6 | Pcs
22 |  |  | STICKER PSN 1,8 | 1 | Pcs
23 |  |  | STOP KONTAK 1 LUBANG KAKI 2 uticon SNI | 1 | Pcs
24 |  |  | STOP KONTAK 6 LUBANG KAKI 2 SNI | 1 | Pcs
25 |  |  | STEKER BROCO KAKI 2 | 1 | Pcs
26 |  |  | STEKER BROCO KAKI 3 British Style | 1 | Pcs
27 |  |  | CABLE POWER JEMBO NYMHY 3 X 1.5 mm | 12 | Meter
28 |  |  | BUSBAR INDOOR 20 X 5 X 0.5 CM (include mur baut dan isolator) | 1 | Pcs
29 |  |  | MCB SCHNEIDER 1 PHASE 10 AMPERE | 1 | Pcs
Modem
30 |  |  | ({MODEM}) | 1 | Pcs
Adaptor ({MODEM})
Rack Indoor
31 |  |  | Rack Indoor (Uso) (45X35X30CM) | 1 | Pcs
Power Back Up
32 |  |  | SNMP CARD PASCAL DY-807 UPS PCL-2000 | 1 | Pcs
33 |  |  | Ups Pascal 2kva + External Backup Batre Bank | 1 | Pcs
34 |  |  | Stabilizer Matsuyama 3Kva | 1 | Pcs
35 |  |  | Box Arester Set | 1 | Pcs
Monic Kratos
36 |  |  | Monic 200 | 1 | Pcs
Router
37 |  |  | Watchguard T20 | 1 | Pcs
Aksesoris Tambahan
38 |  |  | MINI PC INTEL NUC | 1 | Pcs
SUBTOTAL
Note on E43: Muhammad Rizky Guntr: Tipe PSU bisa disesuaikan dengan A
Note on E44: Muhammad Rizky Guntr: opsional bisa menggunakan ups include snmp

## Notes
1. BoQ merujuk pada perangkat existing TR untuk router,monic dan minipc
2. UPS bisa diganti dengan include SNMP
3. Kolom berwarna kuning dipastikan apakah memakai perangkat dari eksisting atau new